Об утверждении Правил разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и оказания государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 932. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18108.

Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 06.04.2026 № 160-нқ (вводится в действие с 12.07.2026).

Примечание РЦПИ!

Настоящий приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года.

В соответствии с подпунктом 13) статьи 6-2 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах", ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула – в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 06.04.2026 № 160-нқ (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и оказания государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств".

Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 06.04.2026 № 160-нқ (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

3-1) направление информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Единый контакт-центр, оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно подпунктам 1), 2) и 3) настоящего пункта.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

| Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан | Ж. Қасымбек |
| --- | --- |

|  | Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 932 |
| --- | --- |

Правила разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений в реестре государственной системы обеспечения единства измерений

Сноска. Заголовок – в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 06.04.2026 № 160-нқ (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации методик выполнения измерений (далее – МВИ) и референтных МВИ в реестре государственной системы обеспечения единства измерений (далее – реестр ГСИ РК) и оказания государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств" (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 13) статьи 6-2 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" (далее – Закон) и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах) и определяют порядок разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации МВИ и референтных МВИ в реестр ГСИ РК и оказания государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств".

Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 06.04.2026 № 160-нқ (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. МВИ разрабатываются в соответствии со статьей 8 Закона и применяются при испытаниях объектов исследований с целью оценки их параметров с установленной точностью, а также для проведения учетных операций.

3. МВИ, применяемые при измерениях, к которым установлены метрологические требования в перечнях измерений, относящихся к государственному регулированию, и нормативных правовых актах, подлежат регистрации в реестре ГСИ РК.

3-1. МВИ, включенные в перечень стандартов к техническим регламентам Евразийского экономического союза, не подлежат метрологической аттестации и регистрации в реестре ГСИ РК.

Сноска. Правила дополнены пунктом 3-1 в соответствии приказом Министра торговли и интеграции РК от 21.06.2024 № 263-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок разработки и утверждения МВИ

4. МВИ разрабатываются Государственным научным метрологическим центром (далее – ГНМЦ), физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обеспечения единства измерений.

5. МВИ в виде национального стандарта разрабатываются и утверждаются согласно документов по стандартизации, регламентирующих общие требования, разработку и оформление документа на МВИ.

6. При разработке национального или межгосударственного стандартов используются международный, межгосударственный, национальный стандарты, стандарты организаций, устанавливающие МВИ или документ на МВИ, разрабатываемый в процессе разработки стандартов в соответствии с пунктом 7 Правил.

7. Разработка документа на МВИ предусматривает следующие этапы:

1) формирование исходных данных в соответствии с ГОСТ 8.010 "Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения" (далее - ГОСТ 8.010);

2) формулирование измерительной задачи и описание измеряемой величины;

3) предварительный отбор возможных методов решения измерительной задачи;

4) выбор методов и средств измерений (в том числе стандартных образцов, аттестованных смесей), вспомогательных устройств, реактивов и материалов;

5) установление последовательности и содержания операции при подготовке и выполнении измерений, включая требования по обеспечению безопасности труда и экологической безопасности, требования к квалификации операторов;

6) организацию и проведение теоретических и экспериментальных исследований по оценке показателей точности разработанной МВИ, экспериментальное опробование МВИ, анализ соответствия показателей точности исходным требованиям;

7) обработку промежуточных результатов измерений и вычисление окончательных результатов, полученных с помощью данной МВИ;

8) разработку процедур и установление нормативов контроля точности, получаемых результатов измерений;

9) разработку проекта документа на МВИ;

10) аттестацию МВИ;

11) утверждение МВИ;

12) регистрацию МВИ в реестре ГСИ РК.

8. Выбор методов и средств измерений, формирование и структура программы проведения теоретических и экспериментальных метрологических исследований по определению характеристик погрешности измерений МВИ, форма представления и оценки характеристик погрешности измерений, оперативного контроля осуществляются согласно ГОСТ 8.010 и СТ РК 2.18 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения".

Глава 3. Порядок проведения метрологической аттестации МВИ

9. Метрологическая аттестация МВИ проводится с целью установления (подтверждения) соответствия МВИ предъявляемым к ней метрологическим требованиям.

10. Метрологическая аттестация МВИ осуществляется ГНМЦ, юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обеспечения единства измерений, аккредитованными в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об аккредитации в области оценки соответствия".

11. Для проведения метрологической аттестации МВИ представляется комплект документов, включающий:

1) заявку в произвольной форме на проведение метрологической аттестации МВИ с указанием области применения МВИ;

2) исходные данные, программу и отчет по результатам теоретических и экспериментальных исследований в соответствии с пунктом 7 Правил;

3) МВИ, утвержденную руководителем предприятия-разработчика (в двух экземплярах);

4) согласование (разрешение на применение) МВИ, выданное соответствующим государственным органом, в зависимости от области применения в случае, если МВИ предназначена для определения показателей безопасности;

5) согласование с заинтересованными юридическими лицами, в случае если МВИ используется для коммерческого учета;

6) согласование с уполномоченным органом, осуществляющим руководство, а также межотраслевую координацию в области регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий в случае, если МВИ устанавливает значение содержания вредных примесей и драгоценных металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы, а также ювелирных и других изделий, содержащих драгоценные металлы (далее – уполномоченный орган в области регулирования драгоценных металлов).

12. Метрологическая аттестация МВИ осуществляется путем проведения экспертизы представленного комплекта документов.

13. При экспертизе комплекта документов осуществляется подтверждение соответствия МВИ установленным требованиям путем оценивания правильности (обоснованности):

1) модели измерений;

2) сведений, приведенных при описании бюджета неопределенности или структуры образования погрешности результата измерений, полученных при разработке МВИ;

3) плана и объема экспериментальных исследований, включая методы отбора и подготовки проб;

4) выбора средств измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, технических средств и материалов, использованных при проведении экспериментальных исследований МВИ;

5) выбора условий проведения экспериментальных исследований МВИ;

6) выбора способов и средств обработки результатов экспериментальных исследований МВИ, включая программное обеспечение;

7) выбора способов представления характеристик погрешности или способов представления неопределенности;

8) выбора предложенных процедур контроля показателей точности результатов измерений.

В случае необходимости подтверждения правильности выбора метода и средств измерений, а также полноты требований, содержащихся в МВИ, проводятся дополнительные экспериментальные метрологические исследования МВИ.

14. По результатам экспертизы направляются соответствующее заключение.

15. При положительных результатах метрологической экспертизы оформляется свидетельство о метрологической аттестации МВИ по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

16. В случае признания МВИ государствами-членами Евразийского экономического союза метрологическая аттестация МВИ осуществляется в соответствии с порядком метрологической аттестации методики (метода) измерений, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2016 года № 21.

В случае признания МВИ в странах СНГ аттестация осуществляется в соответствии с Порядком признания методик выполнения измерений, принятыми Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.

17. Повторная метрологическая аттестация МВИ проводится при:

1) изменении исходных данных или метрологических характеристик МВИ;

2) внесении изменений и дополнений в процедуру проведения измерений;

3) истечении срока действия свидетельства о метрологической аттестации МВИ.

Порядок проведения повторной метрологической аттестации осуществляется согласно пунктам 12-18 Правил.

18. При отрицательных результатах экспертизы МВИ возвращается на доработку с соответствующим заключением.

После устранения причин возврата на доработку заявитель может повторно направлять документы на метрологическую аттестацию МВИ.

Глава 4. Порядок регистрации МВИ

19. Регистрация межгосударственных, национальных стандартов в области обеспечения единства измерений, устанавливающих МВИ осуществляется согласно СТ РК 1.2 "Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок разработки национальных и предварительных национальных стандартов".

20. Регистрация в реестре ГСИ РК метрологически аттестованной МВИ, разработанной в Республике Казахстан – на основании решения ГНМЦ в соответствии с Правилами ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 17) статьи 6-2 Закона.

21. Регистрация в реестре ГСИ РК, метрологически аттестованной МВИ, разработанной в государстве-участнице "Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений", утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2015 года (далее – Соглашение) осуществляется на основании решения уполномоченного органа.

22. Для проведения регистрации МВИ, разработанной в Республике Казахстан, юридическое лицо, проводившее метрологическую аттестацию МВИ, или пользователь МВИ направляет в ГНМЦ комплект документов, включающий:

1) заявку на проведение регистрации МВИ, содержащую область применения (наименование объекта измерений, в том числе наименование продукции и контролируемых параметров, а также область распространения документа на МВИ - в пределах одного предприятия, в пределах отрасли экономики, республики) с обоснованием о необходимости проведения регистрации МВИ;

2) копию МВИ (в двух экземплярах);

3) копию свидетельства о метрологической аттестации МВИ;

4) согласование (разрешение на применение) МВИ, выданное органами государственного контроля и надзора республики, в зависимости от области применения в случае, если МВИ предназначена для определения показателей безопасности;

5) согласование с заинтересованными юридическими и физическими лицами, в случае если МВИ используется для коммерческого учета;

6) согласование с уполномоченным органом в области регулирования драгоценных металлов.

23. Для осуществления регистрации в реестре ГСИ РК МВИ, разработанной в государстве-участнице Соглашения, за исключением МВИ включенных в перечни стандартов к техническим регламентов Евразийского экономического союза, заявитель представляет в уполномоченный орган комплект документов, включающий:

1) заявку на проведение регистрации МВИ, содержащую область применения (наименование объекта измерений, в том числе наименование продукции и контролируемых параметров, а также область распространения документа на МВИ - в пределах одного предприятия, в пределах отрасли экономики, республики); с обоснованием о необходимости проведения регистрации МВИ;

2) учтенный экземпляр МВИ (в двух экземплярах);

3) копию свидетельства об аттестации МВИ;

4) согласие разработчика МВИ на предоставление права национальному органу страны-импортера снимать копии с учтенного экземпляра признанной МВИ;

5) документ от разработчика МВИ (оригинал либо нотариально заверенная копия), подтверждающий получение заявителем права пользования и регистрации данной МВИ в реестре ГСИ РК;

6) согласование (разрешение на применение) данной МВИ, выданное органами государственного контроля и надзора республики, в зависимости от области применения в случае, если МВИ предназначена для определения показателей безопасности;

7) согласование с заинтересованными юридическими и физическими лицами, в случае если МВИ используется для коммерческого учета;

8) согласование с уполномоченным органом в области регулирования драгоценных металлов.

Сноска. Пункт 23 - в редакции приказа и.о. Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 30.03.2023 № 124-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дня его первого официального опубликованию).

24. Один экземпляр МВИ, со штампом "Зарегистрировано", с указанием регистрационного номера, даты и срока действия регистрации хранится в деле реестра ГСИ РК и не подлежит воспроизведению и распространению без официального разрешения разработчика, второй экземпляр возвращается заявителю.

25. Для продления срока регистрации МВИ (срок действия метрологической аттестации МВИ не истек или не ограничен, проведена повторная метрологическая аттестация) представляются:

1) заявка на продление срока действия регистрации МВИ с соответствующим обоснованием о необходимости продления срока регистрации (в случае, если в МВИ изменения не вносились, тоесть метрологические характеристики, методы, средства измерений и другие остаются без изменений в течение длительного периода);

2) учтенный экземпляр МВИ;

3) копия свидетельства об аттестации МВИ.

26. В случае, если МВИ зарегистрирована для использования в пределах одного предприятия, то для включения в число пользователей МВИ других предприятий в уполномоченный орган или ГНМЦ представляются:

1) заявка;

2) учтенный экземпляр МВИ;

3) копия свидетельства об аттестации МВИ;

4) разрешение от держателя подлинника МВИ на ее использование (оригинал либо нотариально заверенная копия).

Глава 5. Порядок разработки, проведения метрологической аттестации, утверждения и регистрации референтных МВИ

27. МВИ, используемые для получения результатов измерений с наивысшей точностью, которые могут быть применены для оценки правильности измеренных значений величины, полученных с помощью других МВИ величин того же рода, а также для калибровки средств измерений или для определения характеристик стандартных образцов, могут быть путем аттестации переведены в разряд референтной МВИ.

28. Разработка референтной МВИ осуществляется в порядке, установленном разделом 2 Правил.

29. Метрологическая аттестация МВИ, принимаемой в качестве референтной, осуществляется ГНМЦ и юридическими лицами, аккредитованными в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об аккредитации в области оценки соответствия", осуществляющие воспроизведение, хранение и передачу единиц величин с наивысшей точностью (далее – исполнитель).

30. Метрологическая аттестация референтной МВИ проводится по заявлению разработчика МВИ, или лица, по заказу которого разработана МВИ (далее – заявитель).

31. К метрологической аттестации МВИ в качестве референтной могут привлекаться кроме разработчика другие организации.

32. В ходе аттестации референтной МВИ проводятся теоретические и (или) экспериментальные исследования и осуществляется подтверждение соответствия референтной МВИ метрологическим требованиям к измерениям и возможности ее использования для оценки правильности измеренных значений, полученных с помощью других МВИ величины того же рода, а также для калибровки средств измерений или определения характеристик стандартных образцов.

33. В случае метрологической аттестации МВИ в качестве референтной из числа метрологически аттестованных МВИ при неизменности приписанных характеристик дополнительно к ранее проведенным исследованиям проводятся теоретические и экспериментальные исследования и подтверждение соответствия, при которых осуществляются:

1) оценка соответствия показателей точности референтной МВИ целям ее применения для оценки правильности результатов измерений, полученных с применением других МВИ величин того же рода, для калибровки средств измерений или для определения характеристик стандартных образцов;

2) экспериментальное опробование процедуры применения референтной МВИ для оценки правильности результатов измерений, полученных с применением других МВИ величин того же рода;

3) документальное подтверждение метрологической прослеживаемости полученных результатов измерений, в том числе с использованием оценки правильности результатов измерений, полученных с применением первичной референтной МВИ величины того же рода (при ее наличии);

4) проведение межлабораторных сличений или сличения с другой референтной МВИ величины того же рода;

5) представление бюджета неопределенности или структуры погрешности полученного результата измерений;

6) экспериментальное опробование документированной процедуры контроля показателей точности полученных результатов измерений.

34. В случае метрологической аттестации МВИ в качестве референтной вновь разработанной МВИ проводятся теоретические и экспериментальные исследования для установления показателей точности в соответствии с пунктом 9 Правил и подтверждение соответствия референтной МВИ метрологическим требованиям, приведенным в пунктах 15 и 35 настоящих Правил.

35. Заявитель представляет на аттестацию следующие документы:

1) заявка (с указанием наименования референтной МВИ, сведений о заявителе, а также с указанием необходимости признания работ по аттестации в соответствии с "Правилами взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений", утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 145;

2) техническое задание;

3) копия свидетельства о метрологической аттестации МВИ (при аттестации референтной МВИ из числа аттестованных МВИ);

4) проект документа (документ) с изложением референтной МВИ;

5) программа и результаты проводимых теоретических и экспериментальных исследований, подтверждающих выполнение требований пунктов 36 и 37 Правил.

36. В случае, если аттестации подлежала вновь разработанная МВИ, то при положительных результатах работ по пункту 36 исполнитель оформляет свидетельство о метрологической аттестации референтной МВИ по форме согласно Приложению 2 к Правилам и, после утверждения референтной МВИ, выдает его заявителю.

37. Исполнитель по окончании проведения метрологической аттестации референтной МВИ для ее утверждения направляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) документ, содержащий референтную МВИ (описание референтной МВИ);

2) заключение о соответствии референтной МВИ, установленным метрологическим требованиям к измерениям;

3) отчет, утвержденный руководителем исполнителя и содержащий результаты теоретических и (или) экспериментальных исследований;

4) копию свидетельства о метрологической аттестации МВИ.

38. Уполномоченный орган проверяет полноту и достоверность представленных документов, принимает решение об утверждении или об отказе в утверждении референтной МВИ и информирует исполнителя и заявителя об утверждении или обоснованном отказе в утверждении референтной МВИ.

39. После устранения причин отказа заявитель может повторно направлять документы на утверждение референтной МВИ.

40. Утвержденная референтная МВИ, регистрируется в реестре ГСИ РК.

На свидетельство о метрологической аттестации референтной МВИ наносится штамп: "Зарегистрировано в реестре ГСИ РК в качестве референтной методики выполнения измерений" с указанием регистрационного номера и даты регистрации.

41. Изменения в референтную МВИ вносятся разработчиком. Референтная МВИ, с внесенными в нее изменениями представляется на аттестацию и утверждение в соответствии с Правилами.

42. В случае признания метрологической аттестации референтной МВИ государствами-членами Евразийского экономического союза аттестация референтной МВИ осуществляется в соответствии с "Порядком аттестации методики (метода) измерений, принимаемой в качестве референтной методики (метода) измерений", утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 июня 2016 года № 68.

Глава 6. Порядок оказания государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств" и обжалования решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц, по вопросам оказания государственной услуги

Сноска. Правила дополнены главой 6 в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции РК от 14.09.2020 № 197-НҚ (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

43. Государственная услуга "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств" (далее-государственная услуга) оказывается Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (далее – услугодатель).

Сноска. Пункт 43 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии приказом Министра торговли и интеграции РК от 21.06.2024 № 263-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44. Для регистрации в реестре ГСИ РК МВИ, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств физическое или юридическое лицо (далее – услугополучатель) обращается к услугодателю через веб-портал "цифрового правительства" (далее – Портал) и заполняет форму сведений для получения государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств" согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги приведен в приложении 4 к настоящим Правилам.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, государственной регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляются услугодателю из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Сноска. Пункт 44 - в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 06.04.2026 № 160-нқ (вводится в действие с 12.07.2026).

44-1. Услугополучатель дает согласие на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 44-1 в соответствии с приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

45. Статус о принятии сведений для оказания государственной услуги отображается в "личном кабинете" услугополучателя с указанием даты получения результата государственной услуги.

46. Услугодатель в день поступления сведений осуществляет его прием и регистрацию.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и статьи 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", прием сведений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Сноска. Пункт 46 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

47. Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по основаниям, указанным в пункте 9 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств".

Сноска. Пункт 47 - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

48. Результатом оказания государственной услуги является присвоение регистрационного номера МВИ в реестре ГСИ РК, который направляется и хранится в "личном кабинете" услугополучателя в форме электронного документа.

49. Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере цифровизации, в соответствии с подпунктом 11) пунктом 2 статьи 5 Закона о государственных услугах.

При оказании государственной услуги посредством государственной цифровой системы разрешений и уведомлений, данные о стадии ее оказания поступают в автоматическом режиме в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Сноска. Пункт 49 - в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 06.04.2026 № 160-нқ (вводится в действие с 12.07.2026).

50. В случае сбоя цифровой системы услугодатель незамедлительно с момента обнаружения возникновения технических сбоев уведомляет оператора цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" посредством направления запроса в единую службу поддержки по электронной почте sd@nitec.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления или уникальный идентификационный номер заявления, номера и кода административного документа, или уникальный идентификационный номер разрешительного документа, индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

Сноска. Пункт 50 - в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 06.04.2026 № 160-нқ (вводится в действие с 12.07.2026).

51. Жалоба на решение, действие (бездействие) услугодателя по вопросам оказания государственных услуг может быть подана на имя руководителя услугодателя и (или) в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о государственных услугах подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

52. В случаях несогласия с результатами решения услугодателя заявитель может обжаловать результаты в судебном порядке, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 4 Закона о государственных услугах;

|  | Приложение 1 к Правилам разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений |
| --- | --- |
|  | Форма |

__________________________________________________________________________

наименование юридического лица, проводившего метрологическую аттестацию МВИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____

о метрологической аттестации методики выполнения измерений

________________________________________________________________________

наименование методики выполнения измерений, номер или ее обозначение

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

разработанная ___________________________________________________________

наименование разработчика методики выполнения измерений

________________________________________________________________________,

аттестована в соответствии с требованиями Правил разработки, метрологической

аттестации, утверждения и регистрации в реестре государственной системы

обеспечения единства измерений методик выполнения измерений и референтных

методик выполнения измерений от "__"_______ №______

В результате метрологической аттестации установлено, что методика выполнения

измерений соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и

обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

________________________________________________________________________

диапазон измерений, значения характеристик

________________________________________________________________________

погрешности измерений (ее составляющих), неопределенность измерений

________________________________________________________________________

Дата выдачи свидетельства ________________________________________________

Срок действия до ________________________________________________

| _______________________________________ Должность руководителя юридического лица | ________ подпись | __________________ инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |

М.П. (при наличии)

|  | Приложение 2 к Правилам разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений |
| --- | --- |
|  | Форма |

СВИДЕТЕЛЬСТВО о метрологической аттестации референтной методики

выполнения измерений №_____ от "____"__________ 20__года

________________________________________________________________________

(полное наименование организации, уполномоченной на проведение метрологической

аттестации методики выполнения измерений)

________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия на проведение метрологической аттестации

методики выполнения измерений) Методика выполнения измерений

__________________________________________, разработанная

___________________________________________________________, установленная

___________________________________________________________, аттестована в

соответствии с требованиями __________________________________

________________________________________________________________________

и утверждена в качестве референтной методики выполнения измерений.

В результате метрологической аттестации установлено, что референтная методика

выполнения измерений соответствует предъявляемым к ней метрологическим

требованиям и обладает следующими основными метрологическими

характеристиками: _______________________________________________________

диапазон измерений, значения характеристик

________________________________________________________________________

погрешности измерений (ее составляющих), неопределенность измерений

________________________________________________________________________

Дата выдачи свидетельства ________________________________________________

Срок действия до ________________________________________________

| _______________________________________ Должность руководителя юридического лица | ________ подпись | __________________ инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |

М.П. (при наличии)

|  | Приложение 3 к Правилам разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений и оказания государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств" |
| --- | --- |
|  | Форма |

Сведения для получения государственной услуги "Регистрация в реестре 
 Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения 
                   измерений, разработанной и аттестованной в странах 
                         Содружества Независимых Государств"

Сноска.В заголовок приложения 3 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции РК от 21.06.2024 № 263-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции РК от 14.09.2020 № 197-НҚ (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Наименование методики выполнения измерений (на русском языке) *: ______________

Наименование методики выполнения измерений (на казахском языке) *: ____________

Идентификационный номер (ID) *: _____________________________________________

Примечание: * –поле для обязательного заполнения

|  | Приложение 4 к Правилам разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений и оказания государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств" |
| --- | --- |

Сноска.В заголовок приложения 4 в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 21.06.2024 № 263-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции РК от 14.09.2020 № 197-НҚ (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра торговли и интеграции РК от 21.06.2024 № 263-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.08.2025 № 241-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.04.2026 № 160-нқ (вводится в действие с 12.07.2026).

| Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услугодателя | Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (далее – услугодатель). |
| 2 | Способы предоставления государственной услуги (канала доступа) | Веб-портал "цифрового правительства" (далее– портал). |
| 3 | Срок оказания государственной услуги | 1 (один) рабочий день. |
| 4 | Форма оказания государственной услуги | Электронная (полностью автоматизированная). |
| 5 | Результат оказания государственной услуги | Присвоение регистрационного номера методике выполнения измерений (далее – МВИ), в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан (далее – реестр ГСИ РК), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. |
| 6 | Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан | Государственная услуга оказывается бесплатно. |
| 7 | График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации | 1) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее - Кодекс), прием сведений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем); 2) услугодатель – с понедельника по пятницу включительно с 08:30 часов до 16:00 часов, с перерывом на обед с 12:30 часов до 13:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно Кодексу и статьи 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан". Адреса оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Министерства: www.beta.egov.kz, в разделе "Государственные услуги". |
| 8 | Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги | Форма сведений для получения государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств" согласно приложению 3 к Правилам. |
| 9 | Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан | 1) установление недостоверности документов представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; 2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям настоящих Правил; 3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги; 4) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги; 5) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги. |
| 10 | Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме и через Государственную корпорацию | 1) установление недостоверности документов представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; 2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям настоящих Правил; 3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги; 4) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги; 5) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан